Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области на период до 2040 года, поступившие в Администрацию Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **№ книги, главы, страницы, приложения** | **Существующая редакция в проекте схемы теплоснабжения** | **Предложения и замечания** |
| МУП «Районные системы теплоснабжения» Омского муниципального района Омской области |
| 1. | п. 1.3.2 обосновывающих материалов, стр. 39-40 | - схема тепловых сетей п. Дачный - схема тепловых сетей п. Чернолучье | - схема тепловых сетей от котельной № 1 МУП «РСТ» ОМР в д.п. Чернолучинский (ул. Пионерская, 18Б) и водопроводных сетей, проложенных спутником совместно с т/с- схема тепловых сетей от котельной № 2 МУП «РСТ» ОМР в д.п. Чернолучинский (ул. Торговая, 10Б) и водопроводных сетей, проложенных спутником совместно с т/с |
| БУЗОО «Центр медицинской реабилитации» |
| 1.  | п.12.1 утверждаемой части, стр. 35 | В Чернолучинском городском поселении бесхозяйные тепловые сети составляют 100 м на участке котельная ООО "Лайт-Аква" – жилые дома по ул. Турбаза "Иртыш" д.1, Турбаза "Иртыш" д.2.  | В Чернолучинском городском поселении бесхозяйные тепловые сети составляют 100 м на участке котельная БУЗОО «ЦМР" – жилые дома по ул. Турбаза "Иртыш" д.1, Турбаза "Иртыш" д.2.  |
| 2. | п.12.1 утверждаемой части, стр. 35 | В Чернолучинском городском поселении бесхозяйные тепловые сети составляют 100 м на участке котельная ООО "Лайт-Аква" – жилые дома по ул. Турбаза "Иртыш" д.1, Турбаза "Иртыш" д.2.  | В Чернолучинском городском поселении бесхозяйные тепловые сети составляют 100 м на участке котельная БУЗОО «ЦМР" – жилые дома по ул. Турбаза "Иртыш" д.1, Турбаза "Иртыш" д.2.  |
| 3.  | П. 1.2.5 обосновывающих материалов, таблица 1.7., стр. 33 | REX 62 б/нREX 62 б/н | Нет заводских номеров котлов: REX 62 №07929 69254008REX 62 №07929 69254007  |
| ООО «Лайт-Аква» (население) |
| 1.  | п. 4.2 утверждаемой части, стр. 18 | Для Чернолучинского городского поселения предлагается сохранениеотопления объектов общественно-делового назначения от действующихкотельных. Однако предусматривается перевод многоквартирных жилыхдомов на индивидуальное отопление. ... Строительство новыхисточников тепловой энергии не требуется в связи с низкимспросом централизованного теплоснабжения среди населения | Для Чернолучинского городского поселения предлагаетсясохранение отопления объектов общественно-делового назначения имногоквартиных жилых домов от действующих котельных. ... Вслучае невозможности сохранения отопления многоквартирных жилыхдомов от действующих котельных предусмотреть строительство новыхисточников тепловой энергии в связи с высоким спросомцентрализованного теплоснабжения среди населения.". |